Приложение №1

К договору по управлению, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ

# ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Перечень работ

1. Центральное отопление

Консервация и расконсервация системы центрального отопления;

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения

Ремонт или замена внутридомовых систем центрального отопления состоящих из стояков, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии, а так же другого оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающих более одного помещения.

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления общего имущества дома;

Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов и запорно-регулировочной арматуры (в местах общего пользования) до 5% от всей инфраструктуры дома;

Ремонт, регулировка, гидравлические испытания систем;

Восстановление разрушенной тепловой изоляции

Замена стояков аварийного характера

Утепление, укрепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

Проверка исправности канализационных вытяжек

Устранение засоров, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях (уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов).

Смена отдельных участков трубопроводов, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

3.Фундаменты и стены подвалов, стены домов, фасады, внутренняя отделка:

обработка помещения подвала;

при образовании просадок, щелей и трещин в отмостках заделка материалами, аналогичными покрытию;

очистка от мусора и восстановление целостности элементов приямков и входов в подвал и подвальных помещений

удаление элементов декора, представляющих опасность;

удаление поврежденных частей отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических помещения и других общедомовых вспомогательных помещениях;

укрепление козырьков и их очистка от мусора;

4.Крыши и водосточные системы:

очистка кровли от мусора и грязи

удаление наледи, сосулек

укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

прочистка водоприемной воронки и внутреннего водостока от засорений;

закрытие (открытие) слуховых окон;

закрытие люков и входов на чердак, кровлю;

прочистка дымовентиляционных каналов;

проверка наличия тяги в домах, оборудованных газовыми плитами;

5.Оконные и дверные заполнения:

остекление оконных заполнений в местах общего пользования;

установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнения в местах общего пользования;

6.Специальные общедомовые технические устройства:

закрытие и раскрытие продухов; проверка состояния продухов в цоколях зданий;

7. Фундаменты

заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен;

устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки;

восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных «стульев» под деревянными зданиями;

устройство и ремонт вентиляционных продухов;

устранение местных деформаций, усиление, восстановление вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

8. Стены и фасады, внутренняя отделка:

заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

заделка отверстий, гнезд, борозд;

ремонт межпанельных швов;

восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

заделка, ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;

смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов;

утепление промерзающих участков стен в местах общего пользования;

замена покрытий выступающих частей по фасаду, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

восстановление разрушенных участков отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещения и других общедомовых вспомогательных помещениях;

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт фасадов.

9. Крыши, перекрытия:

усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и др.;

ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

укрепление и ремонт парапетных ограждений;

ремонт и восстановление гидроизоляционного и утепляющего слоя чердачного перекрытия;

проверка исправности, ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

частичная смена отдельных элементов перекрытия; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

10. Оконные и дверные заполнения:

восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе остекление в местах общего пользования

Установка (снятие) дверных пружин, упоров.

смена оконных и дверных приборов;

смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

11. Лестницы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

заделка выбоин, трещин ступеней и площадок лестниц;

частичная замена и укрепление металлических ограждений, поручней;

то же, элементов деревянных лестниц;

заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных крылец;

восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов;

восстановление или замена отдельных элементов крылец;

восстановление или устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей если есть по проекту здания;

12. Полы:

замена, восстановление отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома;

13. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения

Данные работы предоставляются на основании  «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и  бытовых машин, принадлежащих собственнику жилого помещения, которые собственник может использовать для удовлетворения своих бытовых нужд без риска нанесения ущерба  электрооборудования всего жилого  дома либо частичного вывода из стоя элементов электрооборудования  составляет  4  кВт

- Местонахождение и режим работы МУП ПГО  «УК СЗ»

623550 Свердловская область Пышминский район Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48

Пн-чт с 08.-00     до 17-00

Пт.     с 08.-00     до 16-00

Обед  с 12-00      до 13-00

- Телефон диспетчерской службы: 2-51-57 (круглосуточно)

- Управляющая организация организовывает  круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и устраняет аварии, а также выполняет заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством РФ.

- Управляющая организация организовывает работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, - в течение 1 часа с момента поступления заявки по телефону.

- Аварии и иные нарушения порядка предоставления коммунальных услуг,  устраняются Управляющей компанией в сроки установленные  законодательством РФ.

Исполнитель:                                                                                                                     Заказчик:

____________ /А.А.Бельков/                                                                                            _________ /________________/

М.П.